Λαγουμιτζή 40 · Νέος Κόσμος 117 45 · Αθήνα

info@idika.gr · www.idika.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| --- |
| ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ |
| Πληροφορίες: | Κολοβού Χριστίνα |  | Αθήνα, 22/01/ 2015 |
| Τηλέφωνο: | 213.21.68.156,436 |  |
| Φαξ : | 210.92.48.942 | Αρ. Πρ. : | 601 |
| E-mail: | kolovou@idika.gr |  |
|  | Προς: | Τον συνημμένο πίνακα αποδεκτών |

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΣΙΔΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10».

Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων επί της Διακήρυξης του ως άνω  έργου διευκρινίζονται   τα εξής:

BUILD & BOND TEXNIKH ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

| Υπάρχει αναλυτική κατάσταση – επιμέτρηση των διαστάσεων των ζητουμένων προϊόντων; | Σύμφωνα με τον πίνακα του Άρθρου Α.1- σελ. 9, προκύπτουν οι εργασίες και οι ποσότητες του έργου. |
| --- | --- |
| Ποια από τα ζητούμενα προϊόντα θα είναι ανοιγόμενα και ποια συρόμενα; | Σύμφωνα με το Άρθρο Α.3.2.-σελ. 12, οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες. Σύμφωνα με το Άρθρο Α.3.4 - σελ. 19, τα παράθυρα αλουμινίου, στα wc των ορόφων του κτιρίου και όπου αλλού απαιτηθεί είναι ανοιγόμενα και προβαλλόμενα και όχι συρόμενα. |
| Ζητάτε να έχουν ανάκληση ή όχι; | Σύμφωνα με το Άρθρο Α.3.4 - σελ. 19, τα ανοιγόμενα και προβαλλόμενα παράθυρα απαιτείτε να έχουν ανάκληση. Τα παράθυρα θα φέρουν σταθερό φεγγίτη ύψους 30cm για διέλευση αεραγωγού και το ανοιγοπροβαλλόμενο τμήμα θα ξεκινά κάτω από τον σταθερό φεγγίτη. Σταθερό Ανοιγοπρο-βαλλόμενο (Ενδεικτικό σκαρίφημα) |
| Οι σπανιολέτες πρέπει να έχουν κλειδί ή όχι; | Δεν απαιτείται να έχουν κλειδί. |
| Θέλετε να τοποθετηθούν μεταλλικά φύλλα αλουμινίου ή βιομηχανικό ρολό; Εάν είναι αλουμινίου με μοτέρ ή με ιμάντα; Το φύλλο ρολού να είναι προφίλ ή πολυουρεθάνης; Εάν είναι προφίλ μικρό ή μεγάλο; Υπάρχουσες διαστάσεις 4-4,3-5,5-7,7 | Α.3.5- σελ. 22, απαιτείται περσιδωτό μεταλλικό ρολό με ηλεκτροκινητήρα και κλειστό κουτί από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Οι περσίδες του ρολού θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm, διαστάσεων 110Χ16mm και βάρους 10.5 kg/m2. Το ρολό με όλα τα εξαρτήματα θα χρωματισθεί με επεξεργασία και χρώμα όπως τα αλουμίνια. |

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ –Κ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ

| Ο συμμετέχων είναι μηχανικός ή τεχν εταιρεία και συνεργάζεται με εταιρεία κατασκευής και τοποθέτησης αλουμινίων, για την συμμετοχή α) είναι αναγκαίο και ικανό ιδιωτ. Συμφωνητικό περί μελλοντικής συνεργασίας για το εν λόγω έργο , β) τα αιτούμενα (παραγρ.Β.3.8 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής) στοιχεία αφορούν την συνεργαζόμενη εταιρεία κατασκευής αλουμινίων? Επίσης, είναι απαραίτητο να μας παρασχεθούν οι υπάρχοντες πίνακες κουφωμάτων ή και τα σχέδια όψεων σε επεξεργάσιμη μορφή , ώστε να υπάρχει δυνατότητα μετρήσεων από αυτά. | Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος συνεργάζεται με Εταιρεία κατασκευής και τοποθέτησης αλουμινίων υπό τo σχήμα Ένωσης Eταιρειών/ Κοινοπραξίας, και όσον αφορά το ερώτημα α), ισχύουν τα όσα ορίζονται στην παρ. Β.2.3. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» αριθμ. 4. Ειδικότερα όσον αφορά το απαιτούμενο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η συνεργασία των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, αρκεί να προσκομισθούν α) Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και -στο Διαγωνισμό και β) το Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Β.2.3. αριθμ. 4 της διακήρυξης. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να επικαλεσθεί ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής προς θεμελίωση των ικανοτήτων του, τις ικανότητες τρίτης Εταιρείας ( εν προκειμένω Εταιρείας κατασκευής και τοποθέτησης αλουμινίων), στην οποία υπολογίζει να προσφύγει εάν κατακυρωθεί σε αυτόν ο διαγωνισμός, ισχύουν (καθ’ερμηνείαν διατάξεων των οδηγιών που αφορούν στο συντονισμό των διαδικασιών συνάψεως δημοσίων συμβάσεων και παρά του ότι η διακήρυξη δεν προβλέπει ρητά τη δυνατότητα συνυπολογισμού της εμπειρίας τρίτου) τα περί δάνειας εμπειρίας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 46 του ΠΔ 60/2007 « Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες (άρθρο 48 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)». Συνεπώς διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δύναται σε κάθε περίπτωση να επικαλεσθεί στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού την εμπειρία της Εταιρείας κατασκευής και τοποθέτησης αλουμινίων με την οποία προτίθεται να συνεργασθεί, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη, αρκεί να προσκομίσει το κατάλληλο τεκμηριωτικό υλικό – σύμφωνα πάντοτε με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του ΠΔ 60/2007- προκειμένου να αποδείξει ότι θα έχει στη διάθεση του (ο υποψήφιος) τους αναγκαίους πόρους τους οποίους επικαλείται. Αναφορικά με το β) διευκρινιστικό ερώτημα, η διακήρυξη είναι σαφής καθότι προβλέπει ρητά στην παρ. Β.3.8. «Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής» ότι «Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό». Εξακολουθούν να ισχύουν τα περί δάνειας εμπειρίας που εκτέθηκαν ανωτέρω, στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να επικαλεσθεί ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής προς θεμελίωση των ικανοτήτων του την εμπειρία/ικανότητες τρίτου. Σύμφωνα με τον πίνακα του Άρθρου Α.1- σελ. 9, προκύπτουν οι εργασίες και οι ποσότητες του έργου. Κατόπιν ηλεκτρονικής αιτήσεως των ενδιαφερομένων, μπορεί να τους παρασχεθεί σε μορφή AutoCad τα αρχιτεκτονικά σχέδια. |
| --- | --- |

Επισημαίνεται πως η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η 28/1/2015 ημέρα Τετάρτη και όχι Τρίτη όπως λανθασμένα αναγράφεται στην σελίδα 7 από 66 της Προκήρυξης.

Δρ. Χρήστος Χάλαρης

Πρόεδρος Δ.Χ. & Διευθύνων Σύμβουλος